## preventiv rik. dhe shtese kati
PREVENTIV PUNIMESH - Leje ndertimi per rikonstruksion dhe shtesa ( kati ose anesore)
(Te gjitha zerat e punimeve duhet te jene ne perputhje me projektin qe I bashkelidhet kerkeses)
NR | Nr. Analizes/Manuali | Pershkrimi i punimeve | Njesia | Sasia | Çmimi | Vlera
A. PUNIME PRISHJE
1
2
…
|  | SHUMA A | Leke |  |  | 0
B. PUNIME TE NDRYSHME RIKONSTRUKSIONI (te parashikuara ne projekt)
1
2
…
|  | SHUMA B | Leke
C. PUNIME NDERTIMI I RI (SHTESA - te parashikuera ne projekt)
1
2
…
|  | SHUMA C | Leke
D. PUNIME ELEKTRIKE
1
2
…
|  | SHUMA D | Leke
E. PUNIME MEKANIKE
1.PUNIME HVAC (NGROHJE-VENTILIM)
1
2
…
|  | Shuma 1 | Leke |  |  | 0
2. PUNIME MN Z (MBROJTJA NGA ZJARRI )
1
2
…
|  | Shuma 2 | Leke |  |  | 0
|  | SHUMA E (1÷2) | Leke
F. PUNIME HIDRAULIKE
1
2
…
|  | SHUMA F | Leke |  |  | 0
|  | TOTAL A+B+C+D+E+F | Leke
Fond rezerve 3 %-5%
SHUMA
T.V.SH 20%
|  | SHUMA TOTALE |  |  |  | 0

## preventiv rikonstruksion
PREVENTIV PUNIMESH - Leje ndertimi per rikonstruksion
(Te gjitha zerat e punimeve ne preventiv duhet te jene ne perputhje me projektin qe I bashkelidhet kerkeses)
NR | Nr. Analizes/Manuali | Pershkrimi i punimeve | Njesia | Sasia | Çmimi | Vlera
A. PUNIME PRISHJE
1
2
…
|  | SHUMA A | Leke |  |  | 0
B. PUNIME NDERTIMI
PUNIME TE NDRYSHME ( te parashikuara ne projekt)
1
2
…
|  | SHUMA B | Leke
C. PUNIME ELEKTRIKE
1
2
…
|  | SHUMA C | Leke
D. PUNIME MEKANIKE
1.PUNIME HVAC (NGROHJE-VENTILIM)
1
2
…
|  | Shuma 1 | Leke |  |  | 0
2. PUNIME MN Z (MBROJTJA NGA ZJARRI )
1
2
…
|  | Shuma 2 | Leke |  |  | 0
|  | SHUMA D (1÷2) | Leke
E. PUNIME HIDRAULIKE
1
2
…
|  | SHUMA E | Leke |  |  | 0
|  | TOTAL A+B+C+D+E | Leke
Fond rezerve 3 %-5%
SHUMA
T.V.SH 20%
|  | SHUMA TOTALE |  |  |  | 0

## preventiv punimesh - 250 IND
PREVENTIV PUNIMESH - Leje ndertimi per godina industriale deri ne 250m2 me mur rrethues dhe pishine.
( muri rrethues opsional ne varesi te kerkeses)
NR | Nr. Analizes/Manuali | Pershkrimi i punimeve | Njesia | Sasia | Çmimi | Vlera
A. PUNIME PRISHJE (NESE KA OBJEKT EKZISTUES)
1
2
…
|  | SHUMA A | Leke |  |  | 0
B. PUNIME NDERTIMI
1. PUNIME DHEU
1
2
…
|  | Shuma 1 | Leke |  |  | 0
2. PUNIME BETON ARME
1
2
…
|  | Shuma 2 | Leke |  |  | 0
3. PUNIME MURATURE
1
2
…
|  | Shuma 3 | Leke |  |  | 0
4. PUNIME ÇATIJE OSE TARACE
1
2
…
|  | Shuma 4 | Leke |  |  | 0
5. PUNIME SHTRESA DHE HIDROIZOLIMI
1
2
…
|  | Shuma 5 | Leke |  |  | 0
6. PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE
1
2
…
|  | Shuma 6 | Leke |  |  | 0
7. DYER DHE DRITARE
1
2
…
|  | Shuma 7 | Leke |  |  | 0
8. PUNIME TE NDRYSHMe … ( te parashikuara ne projekt)
1
2
…
|  | Shuma 8 | Leke |  |  | 0
|  | SHUMA B (1÷8) | Leke
C. PUNIME ELEKTRIKE
1
2
…
|  | SHUMA C | Leke
D. PUNIME MEKANIKE
1.PUNIME HVAC (NGROHJE-VENTILIM)
1
2
…
|  | Shuma 1 | Leke |  |  | 0
2. PUNIME MN Z (MBROJTJA NGA ZJARRI )
1
2
…
|  | Shuma 2 | Leke |  |  | 0
|  | SHUMA D (1÷2) | Leke
E. PUNIME HIDRAULIKE
1
2
…
|  | SHUMA E | Leke |  |  | 0
F. PUNIME SISTEMIMI ( te ndryshme rruge sheshe etj )
1
2
…
|  | SHUMA F | Leke |  |  | 0
G. PUNIME MUR RRETHUES
1
2
…
|  | SHUMA G | Leke |  |  | 0
|  | TOTAL A+B+C+D+E+F+G | Leke
Fond rezerve 3 %-5%
SHUMA
T.V.SH 20%
|  | SHUMA TOTALE |  |  |  | 0

## preventiv punimesh- 250 B+SH
PREVENTIV PUNIMESH - Leje ndertimi per godina banimi dhe sherbimi- deri ne 250m2 me mur rrethues dhe pishine.
( muri rrethues dhe pishina jane opsionale ne varesi te kerkeses)
NR | Nr. Analizes/Manuali | Pershkrimi i punimeve | Njesia | Sasia | Çmimi | Vlera
A. PUNIME PRISHJE (NESE KA OBJEKT EKZISTUES)
1
2
…
|  | SHUMA A | Leke |  |  | 0
B. PUNIME NDERTIMI
1. PUNIME DHEU
1
2
…
|  | Shuma 1 | Leke |  |  | 0
2. PUNIME BETON ARME
1
2
…
|  | Shuma 2 | Leke |  |  | 0
3. PUNIME MURATURE
1
2
…
|  | Shuma 3 | Leke |  |  | 0
4. PUNIME ÇATIJE OSE TARACE
1
2
…
|  | Shuma 4 | Leke |  |  | 0
5. PUNIME SHTRESA DHE HIDROIZOLIMI
1
2
…
|  | Shuma 5 | Leke |  |  | 0
6. PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE
1
2
…
|  | Shuma 6 | Leke |  |  | 0
7. DYER DHE DRITARE
1
2
…
|  | Shuma 7 | Leke |  |  | 0
8. PUNIME TE NDRYSHME…( te parashikuara ne projekt)
1
2
…
|  | Shuma 8 | Leke |  |  | 0
|  | SHUMA B (1÷8) | Leke
C. PUNIME ELEKTRIKE
1
2
…
|  | SHUMA C | Leke
D. PUNIME MEKANIKE
1.PUNIME HVAC (NGROHJE-VENTILIM)
1
2
…
|  | Shuma 1 | Leke |  |  | 0
2. PUNIME MN Z (MBROJTJA NGA ZJARRI )
1
2
…
|  | Shuma 2 | Leke |  |  | 0
|  | SHUMA D (1÷2) | Leke
E. PUNIME HIDRAULIKE
1
2
…
|  | SHUMA E | Leke |  |  | 0
F. PUNIME SISTEMIMI ( te ndryshme si rruge, sheshe rekreacione etj)
1
2
…
|  | SHUMA F | Leke |  |  | 0
G. PUNIME PISHINE
1
2
…
|  | SHUMA G | Leke |  |  | 0
H. PUNIME MUR RRETHUES
1
2
…
|  | SHUMA H | Leke |  |  | 0
|  | TOTAL A+B+C+D+E+F+G+H | Leke
Fond rezerve 3 %-5%
SHUMA
T.V.SH 20%
|  | SHUMA TOTALE |  |  |  | 0

## preventiv punimesh mbi 250 B+SH
PREVENTIV PUNIMESH - Leje ndertimi per godina banimi dhe sherbimi mbi 250m2
NR | Nr. Analizes/Manuali | Pershkrimi i punimeve | Njesia | Sasia | Çmimi | Vlera
A. PUNIME PRISHJE (NESE KA OBJEKT EKZISTUES)
1
2
…
|  | SHUMA A | Leke |  |  | 0
B. PUNIME NDERTIMI
1. PUNIME DHEU
1
2
…
|  | Shuma 1 | Leke |  |  | 0
2. PUNIME BETON ARME
1
2
…
|  | Shuma 2 | Leke |  |  | 0
3. PUNIME MURATURE
1
2
…
|  | Shuma 3 | Leke |  |  | 0
4. PUNIME ÇATIJE OSE TARACE
1
2
…
|  | Shuma 4 | Leke |  |  | 0
5. PUNIME SHTRESA DHE HIDROIZOLIMI
1
2
…
|  | Shuma 5 | Leke |  |  | 0
6. PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE
1
2
…
|  | Shuma 6 | Leke |  |  | 0
7. DYER DHE DRITARE
1
2
…
|  | Shuma 7 | Leke |  |  | 0
8. PUNIME TE NDRYSHME…..(te parashikuara ne projekt)
1
2
…
|  | Shuma 8 | Leke |  |  | 0
|  | SHUMA B (1÷8) | Leke
C. PUNIME ELEKTRIKE
1
2
…
|  | SHUMA C | Leke
D. PUNIME MEKANIKE
1.PUNIME HVAC (NGROHJE-VENTILIM)
1
2
…
|  | Shuma 1 | Leke |  |  | 0
2. PUNIME MN Z (MBROJTJA NGA ZJARRI )
1
2
…
|  | Shuma 2 | Leke |  |  | 0
|  | SHUMA D (1÷2) | Leke
E. PUNIME HIDRAULIKE
1
2
…
|  | SHUMA E | Leke |  |  | 0
F. PUNIME SISTEMIMI ( te ndryshme rruge sheshe etj )
1
2
…
|  | SHUMA F | Leke |  |  | 0
G. (F. V ASHENSORE)
…
SHUMA G
|  | TOTAL A+B+C+D+E+F+G | Leke
Fond rezerve 3 %-5%
SHUMA
T.V.SH 20%
|  | SHUMA TOTALE |  |  |  | 0

## PREVENTIV H (hidden)
Date 02.02.2016
PREVENTIV PUNIMESH - VILAT ZONA B3
Siperfaqe totale ndertimi 1037 m²
Nr. | Pershkrimi i punimeve | Njesia | Sasia | Çmimi | Vlera
A. PUNIME NDERTIMI
1. PUNIME DHEU
1 | Germim bazamenti toke e zakonshme + transport dheu me makineri jashte kantjerit | m³ | 2025.1 | 420 | 850542
| Shuma 1 | Leke |  |  | 850542
2. PUNIME BETONI DHE BETON ARME
1 | Shtrese zhavorri nen bazament | m3 | 94.6011 | 1251.8 | 118421.657
2 | Shtrese betoni niveluese, M-150 nen pllake (2x10 cm per hidroizolimin) | m2 | 318.23 | 820 | 260948.6
3 | Beton pllake M-250 | m3 | 72.325 | 8088 | 584964.6
4 | Betonim mure perimetral M-300 (mure podrumi) | m3 | 67.1176 | 12247 | 821989.2472
5 | Betonim kollona M-300, trare, solete me traveta, shkalle, bazamake, mbi shtrese betoni M-250 + shkalle te jashtme | m2 | 917.6596 | 3409 | 3128301.5764
6 | F. vendosje hekur betoni | ton | 56 | 63330 | 3546480
7 | F. vendosje waterstop | ml | 86.79 | 878 | 76201.62
| Shuma 2 | Leke |  |  | 8537307.3006
3. PUNIME MURATURE
1 | Mur tulle me vrima, llaç M -25, t = 20÷25 cm | m³ | 195.2775 | 5073 | 990642.7575
2 | Mur tulle me vrima, llaç M -25, t = 12 cm | m³ | 35.2946 | 5392 | 190308.4832
3 | Brez, arkitra, kollonçina beton arme, ne muret e tulles, M-200 | m³ | 14.465 | 13750 | 198893.75
4 | F. vendosje hekur betoni | kg | 1446.5 | 67.075 | 97023.9875
| Shuma 3 | Leke |  |  | 1476868.9782
4. PUNIME ÇATIJE
1 | Ndertim çatie me konstruksion druri, shtrese derrase, polisteren, hidroizolim, avull izoluese, mbulese me tjegulla | m² | 275 | 6510 | 1790250
2 | F. Vendosje varanga llamarine + pileta shkarkimi | cope | 10 | 1250 | 12500
3 | Shtrese hidroizolim ulluku me material dy komponentesh | m² | 146.9644 | 714 | 104932.5816
4 | Shtrese lluster ne ulluku me material dy komponentesh | ml | 146.9644 | 240 | 35271.456
| Shuma 4 | Leke |  |  | 1942954.0376
5. PUNIME SHTRESA DHE HIDROIZOLIMI
1 | Hidroizolim nen pllaken e themelit (me 1 kk + prajmer) | m² | 365.9645 | 550 | 201280.475
2 | Hidroizolim mureve vertikale te podrumit (me 1 kk + prajmer) | m² | 192.3845 | 550 | 105811.475
3 | Mbrojtje mure hidroizolimi me gjeotekstil 300 gr/m2 dhe protofon | m² | 192.3845 | 325 | 62524.9625
4 | Hidroizolim veranda, WC, me dy komponente | m² | 282.0675 | 588 | 165855.69
5 | Shtrese lluster çimento, niveluese + gazo beton 4+4 cm, t÷8 cm | m² | 791.5248 | 540 | 427423.392
6 | Shtrese dyshemeje me pllaka gres, me kolle, bojak | m² | 552.563 | 2100 | 1160382.3
7 | Shtrese me parket | m² | 228.547 | 2520 | 575938.44
8 | F. Vendosje shtrese pllaka mermeri natyral ne sheshpushime | m² | 8.679 | 5800 | 50338.2
9 | F. Vendosje bazamake shkalle mermeri natyral | m² | 56.9921 | 5400 | 307757.34
10 | F. Vendosje plintues mermeri natyral per shkallen, h=8 cm | ml | 67.6962 | 484 | 32764.9608
11 | F. Vendosje plintusa gres, h=8 cm | ml | 439.736 | 143.3333 | 63028.8267
12 | F.V. pragje mermeri, shkalle mermeri te jashtme, kapuç ne veranda artificial + plintuesa | m² | 49.4414 | 4800 | 237318.576
| Shuma 5 | Leke |  |  | 3390424.638
6. PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE
1 | Ndertim tavane me karton gips ne ambiente | m² | 168 | 1075 | 180600
2 | Ndertim tavane me karton gips ne WC | m² | 24.6 | 1140 | 28044
3 | Suvatim soleta, llaç M-25 me fino | m² | 701.8418 | 520 | 364957.736
4 | Suvatim mure te brendeshme, llaç M-25 me fino | m² | 1926.738 | 480 | 924834.24
5 | Veshje mure banjo me pllaka qeramike | m² | 200.7742 | 2000 | 401548.4
6 | Veshje mure podrumi me karton gips + termoizolim me lesh guri | m² | 113.1163 | 1227 | 138793.7001
7 | Sistem kapot fasade + grafiato, t=5 cm, mbi kuoten 0.7 m (me polisterol normal) | m² | 808.5935 | 1560 | 1261405.86
8 | Sistem kapot fasade + grafiato, t=5 cm, nen kuoten 0.7 m (me polisterol dow) | m² | 189.4915 | 1810 | 342979.615
9 | Suvatim i jashtem fasade (ne hyrje + veranda) + grafiato | m² | 115.72 | 1230 | 142335.6
10 | Patinim mure + tavane gipsi | m² | 192.6 | 210 | 40446
| Shuma 6 | Leke |  |  | 3825945.1511
7. DYER DHE DRITARE
1 | F. Vendosje dyer ballkoni, dritare PVC, dopio xham (6 mm xham termik + 4 mm xham i zakonshem) | m² | 135.971 | 12040 | 1637090.84
2 | F. Vendosje Dyer te jashtme | cope | 1 | 33600 | 33600
3 | F. Vendosje Dyer te brendeshme druri tamburato te rimesuara me kase derrase, me nje kanate | cope | 34 | 19600 | 666400
4 | F. Vendosje Dyer te brendeshme druri tamburato te rimesuara me kase derrase, me dy kanata | cope | 3 | 30800 | 92400
| Shuma 7 | Leke |  |  | 2429490.84
8. PUNIME TE NDRYSHME
1 | Ndertim kornize dekorative ne çati | ml | 151.3039 | 4000 | 605215.6
2 | F. Vendosje kornize dekorative ne dyer dhe dritare (shpatullime + davancale) | ml | 199.3277 | 2100 | 418588.17
3 | Ndertim oxhaku mur tulle + suvatim + brez + blloqe termike | cope | 2 | 15000 | 30000
4 | F.Vendosje Davancale dritare mermeri natryral te brendshme | m² | 10.4148 | 4425 | 46085.49
5 | F. Vendosje kangjella ne ballkone, vernda dhe ne shkalle te brendshme | m² | 74.3501 | 4200 | 312270.42
| Shuma 8 | Leke |  |  | 1412159.68
9. PUNIME BOJATISJE
1 | Lyerje mure + tavane me boje hidromat veteajroses | m² | 2672.0327 | 205 | 547766.6953
2 | Lyerje e kornizes se catise dhe daljeve dekorative ne fasade | m² | 144.65 | 245 | 35439.25
| Shuma 9 | Leke |  |  | 583205.9453
| Shuma A (1÷9) | Leke |  |  | 24448898.5707
B. PUNIME ELEKTRIKE
A. Instalimet Elektro -Telefonike
1 | F.Vendosje kuti shperndarese | cope | 48 | 35 | 1680
2 | F.Vendosje tuba PVC Elastik i lehte Ø 20 mm | ml | 610 | 15.4 | 9394
3 | F.Vendosje tuba PVC Elastik i lehte Ø 25 mm | ml | 2082.96 | 25.2 | 52490.592
4 | Kabell bakri FROR 3x 1.5 mm2 | ml | 2748.35 | 70 | 192384.5
5 | Kabell bakri FROR 3x2.5 mm2 | ml | 1677.94 | 112 | 187929.28
6 | Kabell bakri FG7OR 5x16 mm2 | ml | 72.325 | 1050 | 75941.25
7 | Rack 12 HU 600x450 mm Wall Mounted | cope | 1 | 21000 | 21000
8 | Patch Panel FTP RJ45 Cat6 24 Porta | cope | 1 | 2100 | 2100
9 | Çeles ndriçimi 10A, komplet me kuti dhe kapak | cope | 68 | 700 | 47600
10 | Çeles ndriçimi Deviat 10A, komplet me kuti dhe kapak | cope | 53 | 840 | 44520
11 | Çeles ndricimi kryqezat 10A, komplet me kuti dhe kapak | cope | 25 | 1400 | 35000
12 | Prize shuko 16A/250W, komplet me kuti dhe kapak | cope | 145 | 1190 | 172550
13 | Prize telefoni/Data RJ45 Cat 5e FTP, komplet me kuti dhe kapak | cope | 30 | 840 | 25200
14 | Prize televizori fundore TV, komplet me kuti dhe kapak | cope | 16 | 1400 | 22400
15 | Switch 24 Porta 10/100 Mbps | cope | 2 | 11200 | 22400
16 | Panel Elektrik, komplet | cope | 2 | 150000 | 300000
| Shuma A | Leke |  |  | 1212589.622
B. Impianti I Tokezimit dhe Mbrojtjes nga Shkarkimet Atmosferike
1 | Elektroda tokezimi 1.5 ml kryq hekur i zinkuar | cope | 21 | 700 | 14700
2 | Shufer tokezimi Ø 10 mm, hekur i zinkuar ne te ngrohte | ml | 578.6 | 322 | 186309.2
3 | Shtiza per pritjen e goditjeve Atmosferike 1 ml | cope | 12 | 560 | 6720
| Shuma B | Leke |  |  | 207729.2
| Shuma B (A+B) | Leke |  |  | 1420318.822
C. PUNIME MEKANIKE
A. Sistemi I shkarkimit te ujrave te zeza
1 | FV tube plasmasi pp P=6 ATM D=110 | ml | 101.255 | 1050 | 106317.75
2 | FV tube plasmasi pp P=6 ATM D=75 | ml | 57.86 | 868 | 50222.48
3 | FV tube plasmasi pp P=6 ATM D=40, 50 | ml | 72.325 | 770 | 55690.25
4 | FV pjese pastrimi dn 110 | ml | 8.679 | 980 | 8505.42
| Shuma A | Leke |  |  | 220735.9
B. Furnizimi me uje sanitar
1 | FV tuba celiku te zinguar te filetuar d=(33.7x2.35) 1˝ | ml | 115.72 | 1050 | 121506
2 | FV tuba celiku te zinguar te filetuar d=(26.9x1.51) 3/4˝ | ml | 72.325 | 980 | 70878.5
3 | FV tuba celiku te zinguar te filetuar d=(21.3x1.18) 1/2˝ | ml | 34.716 | 910 | 31591.56
4 | FV tube polietileni PE dn 16x2 me kemishe mbrojtese | ml | 723.25 | 448 | 324016
5 | FV tube polietileni PE dn 18x2 me kemishe mbrojtese | ml | 202.51 | 448 | 90724.48
6 | FV kolektor 3/4 + minisaracineske me 3 ÷ 7 dalje | cope | 18 | 8400 | 151200
7 | FV valvol moskthimi bronxi | cope | 5 | 1260 | 6300
8 | FV reduktor presioni 1'' per P=3-4 bar (me manometer) | cope | 2 | 14700 | 29400
9 | FV valvola me sfere 1'' | cope | 10 | 1190 | 11900
| Shuma B | Leke |  |  | 837516.54
C. Sistemi i Ventilimit
1 | FV tube plasmasi UPVC P=6 ATM per ventilim D=125 | ml | 69.432 | 1330 | 92344.56
2 | FV rekorderi tube plasmasi UPVC P=6 ATM D=125 | ml | 46.288 | 378 | 17496.864
| Shuma C | Leke |  |  | 109841.424
D. Furnizimi I jashtem me Uje Sanitar
1 | FV tube plastmasi PPR dn 32 | ml | 46.288 | 1050 | 48602.4
2 | FV rekorderi per tube plastmasi PPR dn 32 | kg | 14.465 | 532 | 7695.38
| Shuma D | Leke |  |  | 56297.78
E. Pajisjet sanitare
1 | Furnizim, vendosje WC | cope | 8 | 16138.8889 | 129111.1111
2 | Furnizim, vendosje lavaman | cope | 9 | 16138.8889 | 145250
3 | Furnizim, vendosje bide | cope | 8 | 16138.8889 | 129111.1111
4 | Furnizim, vendosje pjate dushi + salishent | cope | 5 | 14000 | 70000
5 | Furnizim, vendosje vaske | cope | 3 | 16333.3333 | 49000
| Shuma E | Leke |  |  | 522472.2222
| Shuma C (A÷E) | Leke |  |  | 1746863.8662
| TOTAL A+B+C | Leke |  |  | 27616081.259
| T.V.SH 20% |  |  |  | 5523216.2518
| SHUMA TOTALE |  |  |  | 33139297.5108 | 31956.8925

## tabela e rimbursimit klienti (hidden)
2014-12-10
Tabela rimbursimt Vila 86 tip C 1 a
Nr | Emertimi | Njesia | Sasia | Cmimi | Vlefta
|  |  |  | € | €
1 | Lyerje te brendeshme | m² | 1110.22 | 1 | 1110.22 |  | 284
2 | Lyerje tavani | m² | 407.26 | 1 | 407.26
3 | Lyerje te jashtme | m² | 615 | 1.5 | 922.5
4 | Suvatime te jshtme fino | m² | 615 | 1.0833 | 666.25
5 | Suvatime te brendeshme fino | m² | 1226.74 | 1.0833 | 1328.9683
6 | Shtrese niveluese | m² | 485 | 4.8333 | 2344.1667
7 | Hidroizolim veranda + tualete | m² | 153.208 | 6.75 | 1034.154
8 | Shtrese pllake ambjente+plintues | m² | 249.89 | 14.1667 | 3540.1083
9 | Shtrese pllake wc | m² | 40.09 | 14.1667 | 567.9417
10 | Shtrese pllake veranda | m² | 105.1 | 14.1667 | 1488.9167
11 | Parket (laminat) | m² | 111.86 | 20.8333 | 2330.4167
12 | Veshje pllaka wc | m² | 142.99 | 14.1667 | 2025.6917
13 | Dere nje kanat | cope | 20 | 170 | 3400
14 | Dere dy kanateshe | cope | 1 | 179.1667 | 179.1667
15 | Dere e blinduar | cope | 1 | 241.6667 | 241.6667
16 | Dritare +dyer perimetrale | m² | 92.22 | 100 | 9222
17 | Paisje h/sanitare | set | 4 | 345.8333 | 1383.3333 | wc | 4 | 2 | 6
18 | Grupe Salishent | cope | 5 | 50 | 250 | lavam | 4 | 3 | 7
19 | Pllake dushi | cope | 4 | 50 | 200 | bide | 4 |  | 4
20 | Lavaman | cope | 3 | 115 | 345 | pllake |  | 4 | 4
21 | Wc | cope | 2 | 115 | 230 | vaske |  | 1 | 1
22 | Vaske | cope | 1 | 66.6667 | 66.6667
23 | Shtrese mermeri sheshpushim | m² | 4.68 | 29.1667 | 136.5
24 | Veshje me mermer bazamak vertikal | m² | 7.81 | 29.1667 | 227.7917
25 | Veshje me mermer bazamak horizontal | m² | 13.08 | 29.1667 | 381.5
26 | Plintusa mermeri | ml | 28.6 | 2.0833 | 59.5833
27 | Veshje mure podrumi me gips | m² | 129.89 | 11.6667 | 1515.3833
28 | Veshje tavane me gips | m² | 94.63 | 9.25 | 875.3275
29 | Veshje tavane me gips jeshil | m² | 29.03 | 11 | 319.33
30 | Veshje me gips kollona | m² | 19.01 | 11.6667 | 221.7833
31 | Veshje me gips jeshil kollona | m² | 18.18 | 13.75 | 249.975
32 | Patinim tavane e mure gipsi | m² | 290.74 | 1.25 | 363.425
33 | Kangjella shkallet e brendeshme | m² | 15.06 | 30 | 451.8
34 | Davancale e brendshme mermeri | m² | 6.62 | 26.5 | 175.43
35 | Davancale veranda mermeri | m² | 7.85 | 26.5 | 208.025
36 | Davancale vetrata mermeri | m² | 5.439 | 26.5 | 144.1335
37 | Instalimet elektrike | m² | 550 | 10 | 4989.8
38 | Instalimet hidraulike |  |  |  | 1336
SHUMA | Shuma |  |  |  | 44940.215
| T.V.SH. 20 % |  |  |  | 8988.043
T O T A L I |  |  |  |  | 53928.258
INVESTITORI DO TE RIMBURSOJE KLIENTIN NE VLERAT E PERSHKRUARA NE TABELE
a-NE MASEN 100% KUR KLIENTI PARAQET DOKUMENTA TATIMORE NE EMER TE "MANE TCI"
QE TE JUSTIFIKOJNE PERSHKRIMIN,SASITE DHE VLERAT MATERIALE QE KERKOJNE RIMBURSIM
b-VLEREN E MBETUR PASI ZBRITET TVSH KUR KLIENTI NUK PARAQET DOKUMENTA TATIMORE NE
EMER TE MANE TCI QE TE JUSTIFIKOJNE PERSHKRIMIN,SASITE DHE VLERAT MATERIALE QE
KERKOJNE RIMBURSIM.
c-PER PUNIME SHTESE MBI PREVENTIVIN DO TE HARTOHET PREVENTIV SHTESE ME ÇMIME
SIPAS TREGUT AKTUAL.
Ne instalimet hidraulike jane perfshire
1 | kaseta WC | cope | 6 | 112.5 | 675
2 | Stafa bideje | cope | 4 | 12.5 | 50
3 | Diferenca punime ngrohje ( kontrate 1542.5 - realizim 706.19 ) | euro |  |  | 836.31
| Shuma |  |  |  | 1561.31
| Shpenzimet e mane 8 % |  |  |  | 124.9048
| Diferenca |  |  |  | 1436.4052
| Fitimi e mane 7 % |  |  |  | 100.5484
| Diferenca per tu dhene klieniti |  |  |  | 1335.8568
Klienti ka dhene doreheqje nuk do e marre vilen